| 附件：楚雄州2019年流通领域商品质量监督抽查检验结果 |
| --- |
| 序号 | 报告编号 | 受检单位名称 | 生产单位名称 | 样品名称 | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期/批号 | 生产单位地址 | 抽样地址 | 抽样日期 | 结论 | 判定 |
| 1 | SY-J201913976 | 元谋中凯农业机电有限责任公司 | 厦门视贝科技有限公司 | 三位单控开关 | seebest 视贝 | Q1-131 10A250V∼ | / | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路169 | 2019-07-31 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 2 | SY-J201913977 | 元谋中凯农业机电有限责任公司 | 厦门视贝科技有限公司 | 二位单控开关 | seebest 视贝 | Q1-121 10AX250V∼ | / | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路169 | 2019-07-31 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 3 | SY-J201913978 | 元谋中凯农业机电有限责任公司 | 厦门视贝科技有限公司 | 四位单控开关 | seebest 视贝 | Q1-141 10AX250V∼ | / | 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路3号 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路169 | 2019-07-31 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 4 | SY-J201913974 | 元谋县元马鹿城大厦百货柜 | 公牛集团股份有限公司 | 移动式插座 | 公牛 | GN-414KMAX2500W-MAX10A25V∼ | 2018-05 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街105号 | 2019-07-30 | 样本经检验，所检项目符合GB/T2099.7-2015、GB/T1002-2008标准要求，该批商品通过本次监督检验 | 合格 |
| 5 | SY-J201913975 | 元谋县元马鹿城大厦百货柜 | 公牛集团股份有限公司 | 移动式插座 | 公牛 | GN-407WMAX2500W-MAX10A250V∼ | 2019-05 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街105号 | 2019-07-31 | 样本经检验，所检项目符合GB/T2099.7-2015、GB/T1002-2008标准要求，该批商品通过本次监督检验 | 合格 |
| 6 | SY-J201913972 | 双柏德米五金建材经营部 | 温州市龙湾正诺电器厂 | 一开双 | 正诺 | FT 131115 10AX 250V∼ | / | / | 云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇东和大道鑫和大城A区A2—03号 | 2019-08-01 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 7 | SY-J201913973 | 元谋县元马鹿城大厦百货柜 | 公牛集团股份有限公司 | 延长线插座 | 公牛 | GN-406D（3-3） MAX4000W-MAX16A250V∼ | 2019-05 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇龙川街105号 | 2019-07-31 | 样本经检验，所检项目符合GB/T2099.7-2015、GB/T1002-2008标准要求，该批商品通过本次监督检验 | 合格 |
| 8 | SY-J201913970 | 双柏天天乐购物广场 | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 高级电源转换器 | 家必备 | JBB-902MAX2500W-MAX10A250V∼ | 2015-07 | 深圳市龙岗区横岗镇深坑工业区A座 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇兴贸路4号 | 2019-08-01 | 样本经检检，所检项目中结构、软缆及其连接不符合GB2099.3-2008标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 9 | SY-J201913971 | 双柏德米五金建材经营部 | 温州中泱电器有限公司 | 一位单控开关 | CNBUND | 16AX250V∼ | / | 温州经济技术开发区天河街道 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇东和大道鑫和大城A区A2—03号 | 2019-08-01 | 样本经检检，所检项目中标志，不符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 10 | SY-J201913966 | 武定县重客隆自选商行 | 公牛集团股份有限公司 | 移动式插座 | 公牛 | GN-413KMAX2500W-MAX10A250V∼ | 2018-06 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 武定县狮山镇南街15号 | 2019-07-30 | 样本经检验，所检项目符合GB/T2099.7-2015、GB/T1002-2008标准要求，该批商品通过本次监督检验 | 合格 |
| 11 | SY-J201913968 | 武定县重客隆自选商行 | 香港格力电气集团有限公司 | 一开双控 | XJGREE | 86系列 开关插座（ZCH-2）10A250V∼ | / | 香港新界葵涌葵昌路26-38号 | 武定县狮山镇南街15号 | 2019-07-30 | 样本经检检，所检项目中爬电距离，电气间隙，耐热不符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 12 | SY-J201913967 | 武定县重客隆自选商行 | 上海国顿电器有限公司 | 一开双控 | 泸腾 | F3系列（CX1/02）10AX250V∼ | / | 上海市嘉定区金沙江西路1555弄373号 | 武定县狮山镇南街15号 | 2019-07-30 | 样本经检验，所检项目中爬电距离、电气间隙不符合GB/T16195.1-2014标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 13 | SY-J201913969 | 双柏物美廉购物广场 | 公牛电器慈溪市公牛电器有限公司 | 转换器 | 公牛 | GN-W1040（3-1.8）MAX2500W-MAX10A250V∼ | 2014-09 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园 | 双柏县城兴贸路3号 | 2019-08-01 | 样本经检检，所检项目符合GB2099.3-2008、GB/T1002-2008标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 14 | SY-J201913963 | 元谋中凯农业机电有限责任公司 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电缆电线 | 上上 | RVS 2×1.5mm² | 2018-12 | 溧阳市上上路1号 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路169 | 2019-07-31 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.3-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 15 | SY-J201913965 | 武定县重客隆自选商行 | 上海国顿电器有限公司 | 五孔插座 | 泸腾 | F3系列 | / | 上海市嘉定区金沙江西路1555弄373号 | 武定县狮山镇南街15号 | 2019-07-30 | 样本经检验，所检项目中尺寸不符合GB/T1002-2008标准要求，防触电保护、耐热不符合GB/T2099.7-2015标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 16 | SY-J201913964 | 元谋中凯农业机电有限责任公司 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 上上 | BVR 2.5mm² | 2019-05 | 溧阳市上上路1号 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路169 | 2019-07-31 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 17 | SY-J201913961 | 双柏县新时代五金机电建材商行 | 昆明雅电线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 雅电 | RVS 2×2.5mm² | 2019-01-05 | 昆明市官渡区大板桥工业园 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇东和大道鑫和大城C区C组团2幢C207号 | 2019-08-01 | 样本经检验，所检项目中产品标志、20℃时导体电阻不符合JB/T 8734.3-2016标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 18 | SY-J201913962 | 元谋中凯农业机电有限责任公司 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 上上 | BVR 4mm² | 2019-05 | 溧阳市上上路1号 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇发祥路169 | 2019-07-31 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批次商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 19 | SY-J201913959 | 武定县狮山镇辉达五金电动工具店 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 多宝 | BVR-450/750V-1×4mm²（双） | 2019-06-10 | 云南省昆明市高新技术开发区马金铺街道办事处文兴路88号 | 武定县狮山镇环城南路84号 | 2019-07-30 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 20 | SY-J201913960 | 双柏县新时代五金机电建材商行 | 昆明湘昆电线电缆厂 | 电线 | 湘昆 | RVS 2×2.5mm² | 2019-05-02 | 昆明市马洒营 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇东和大道鑫和大城C区C组团2幢C207号 | 2019-08-01 | 样本经检验，所检项目中产品标志、结构检查、20℃时导体电阻不符合JB/T 8734.3-2016标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 21 | SY-J201913957 | 元谋县元马丰诚日用家电经营部 | 中山市雅乐思电器实业有限公司 | 电饭锅 | 雅乐思 | YBJ30-M3 | 2018-10-13 | 广东省中山市南头镇民安村开辉工业区 | 元谋县元马镇龙川街105号 | 2019-07-31 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 22 | SY-J201913956 | 武定县重客隆自选商行 | 广东龙集电器有限公司 | 电热水壶 | 龙集 | LJ-8816 | 2017-03-20 | 广东省廉江市九洲江大道26号 | 武定县狮山镇南街15号 | 2019-07-30 | 样本经检验，所检项目中电源线连接和外部软线不符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 23 | SY-J201913954 | 双柏县兴艳家电行 | 广州市威成坤电器制造有限公司 | 电饭锅 | 三角牌 | CF XB50-X90 | 2017-05-15 | 广州市番禺区石壁街都那西路17号 | 双柏县妥甸镇振兴路19号 | 2019-08-01 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 24 | SY-J201913955 | 武定县重客隆自选商行 | 广东好妈妈电器有限公司 | 豪华自动电饭锅 | 好妈妈 | CFXB30-A | 2018-05-11 | 广东省廉江市吉水镇沿江路（九洲江边） | 武定县狮山镇南街15号 | 2019-07-30 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 25 | SY-J201913952 | 元谋县元马丰诚日用家电经营部 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 电热水壶 | 美的 | MK-HJ1508 | / | 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 元谋县元马镇龙川街105号 | 2019-07-31 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 26 | SY-J201913953 | 双柏县谢祥子电器行 | 湛江市创志电器有限公司 | 电热水壶 | 万利达 | CZ-825A | 2019-03-27 | / | 双柏县妥甸镇永兴路1号 | 2019-08-01 | 样本经检验，所检项目中标志和说明、元件、接地措施不符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 27 | SY-J201913951 | 元谋县元马丰诚日用家电经营部 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 电水壶 | 苏泊尔 | SW-15S08A | 2019-04-19 | 浙江省绍兴市世纪西街3号 | 元谋县元马镇龙川街105号 | 2019-07-31 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督。 | 合格 |
| 28 | SY-J201913958 | 武定县狮山镇辉达五金电动工具店 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 云南多宝 | 60227IEC01（BV） 1.5mm² | 2019-02-15 | 云南省昆明市高新技术开发区马金铺街道办事处文兴路88号 | 武定县狮山镇环城南路84号 | 2019-07-30 | 样本经检验，所检项目符合GB/T 5023.3-2008标准要求。判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 29 | SY-J201913513 | 南华县龙川镇金瑞家电经营部 | 中山市亚蒙电器制造有限公司 | 电热水壶 | 亚蒙 | AM123 | 2018-07-30 | 广东省中山市南头镇升辉北工业区同福东路21号 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇龙泉东路34号 | 2019-07-19 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 30 | SY-J201913512 | 南华县龙川镇金瑞家电经营部 | 广东浩特电器有限公司 | 自动电饭锅 | 浩特 | CFXB60HA | 2019-04-03 | 广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇龙泉东路34号 | 2019-07-19 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 31 | SY-J201913511 | 南华县龙川镇金盛电器商行 | 廉江市海角电器有限公司 | 电饭煲 | 策马奔腾 | CFXB50-B | 2019-01-30 | 廉江市九洲开发区开创路6号一幢第一层 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇龙泉东路34号 | 2019-07-19 | 样本经检验，所检项目中输入功率不符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 32 | SY-J201913510 | 姚安县家世界购物中心 | 广东中天电器有限公司 | 电饭煲 | 湛飞 | ZT-40B | 2017-03-31 | 广东省湛江市廉江石岭镇沙塘 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇宝城路25号 | 2019-07-22 | 样本经检验，所检项目中电源连接和外部软线、接地措施不符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 33 | SY-J201913509 | 姚安县家世界购物中心 | 河南新飞太阳能科技有限公司 | 电热水壶 | 新飞 | XF-1816B 1500W | 2014-10-9 | 河南省新乡市开发区17号街8号 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇宝城路25号 | 2019-07-22 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 34 | SY-J201913517 | 禄丰县金山镇惠诚电器经营部 | 中山市雅乐思电器实业有限公司 | 电热水壶 | 雅乐思 | YLS1500-1812 | 2017-8-30 | 广东省中山市南头镇民安村升辉工业区 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇龙城路(鹿城大厦禄丰商场内) | 2019-07-17 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 35 | SY-J201913514 | 吴丽 | 奔腾生活电器有限公司 | 电饭锅 | peves | CFXB50-A | 2018-02-03 | 香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦803室 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇新南路 | 2019-07-18 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 36 | SY-J201913507 | 永仁好又多百货有限公司 | 广东华强电器集团有限公司 | 西施电饭煲 | Huaco 华强 | HQ-JY2008 | 2018-05-02 | 广东省廉江市九洲经济开发区 | 永仁县永定镇永仁古城市场区3幢 | 2019-07-24 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 37 | SY-J201913506 | 大姚福友电器经营部 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 电热水壶 | 美的 | MK-H415E2 | / | 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇百草岭大街(城市港湾8号楼) | 2019-07-23 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 38 | SY-J201913516 | 禄丰县金山镇惠诚电器经营部 | 广东浩特电器有限公司 | 自动电饭锅 | 浩特 | CFXB50AT | 2019-02-13 | 广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇龙城路(鹿城大厦禄丰商场内) | 2019-07-17 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 39 | SY-J201913515 | 吴丽 | 廉江市锐龙电器有限公司 | 电热水壶 | PEKEON | SUS304-520A | 2019-04-03 | 廉江市九洲经济开发区试验区32号 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇新南路 | 2019-07-18 | 样本经检验，所检项目中标志和说明、输入功率、元件不符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 40 | SY-J201913508 | 永仁好又多百货有限公司 | 广东正鸿泰电器有限公司 | 电热水壶 | 万利达 | ZT-908A | 2019-01-11 | 广东省廉江市开发区龙华3路2号 | 永仁县永定镇永仁古城市场区3幢 | 2019-07-24 | 样本经检验，所检项目中元件不符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 41 | SY-J201913504 | 禄丰县金山镇惠诚电器经营部 | 公牛集团股份有限公司 | 延长线插座 | 公牛 | GN-410(3-1.8)MAX2500W-MAX10A250V∼ | 2018-06 | 浙江省慈溪市观海卫工业园东区 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇龙城路(鹿城大厦禄丰商场内) | 2019-07-17 | 样本经检检，所检项目符合 GB/T2009.7-2015、GB/T1002-2008标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 42 | SY-J201913505 | 大姚福友电器经营部 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 全智能电饭煲 | 美的 | MB-FS 409 | / | 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇百草岭大街(城市港湾8号楼) | 2019-07-23 | 样本经检验，所检项目符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 43 | SY-J201913500 | 禄丰县金山镇腾发建材五金经营部 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 昆电工 | BVR 450/750V 1×4mm² | / | 云南省昆明新城高新技术产业基地B-2-1地块 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇小台子 | 2019-07-17 | 样品经检验，所检项目中20℃时导体电阻不符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 44 | SY-J201913503 | 禄丰县金山镇惠诚电器经营部 | 公牛集团股份有限公司 | 移动式插座 | 公牛 | GN-315WMAX2500W-MAX10A250V∼ | 2019-05 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇龙城路(鹿城大厦禄丰商场内) | 2019-07-17 | 样本经检检，所检项目符合 GB/T2009.7-2015、GB/T1002-2008标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 45 | SY-J201913502 | 禄丰县金山镇腾发建材五金经营部 | 宁波公牛电器有限公司 | 二位单极带荧光开关 | 公牛 | G06K211Y 10A250V∼ | 2018-03-19 | 浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇小台子 | 2019-07-17 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 46 | SY-J201913501 | 禄丰县金山镇腾发建材五金经营部 | 宁波公牛电器有限公司 | 一位双控带荧光开关16A | 公牛 | G06K112C 10A250V∼ | 2018-09-03 | 浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇小台子 | 2019-07-17 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 47 | SY-J201913497 | 牟定县利达五金水暖建材经营部（金花） | 飞雕电器集团有限公司 | 二位单极开关 | 飞雕 | K910Q2 86×86 10AX250V∼ | 2018-08-20 | 上海市松江区港德路288号 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇东兴路 | 2019-07-18 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 48 | SY-J201913496 | 吴丽 | 公牛集团股份有限公司 | 移动式插座 | 公牛 | GN-A03（无线）MAX2500W-MAX10A250V∼ | 2018-10 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇新南路 | 2019-07-18 | 样本经检验，所检项目符合 GB/T2009.7-2015、GB/T1002-2008标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 49 | SY-J201913498 | 牟定县利达五金水暖建材经营部（金花） | 飞雕电器集团有限公司 | 一位单极开关 | 飞雕 | K910Q1 86×86 10AX250V∼ | 2018-01-23 | 上海市松江区港德路288号 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇东兴路 | 2019-07-18 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 50 | SY-J201913499 | 禄丰县金山镇腾发建材五金经营部 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 昆电工 | BVR 450/750V 1×2.5mm² | 2019-03-10 | 云南省昆明新城高新技术产业基地魁星街1766号 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇小台子 | 2019-07-17 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 51 | SY-J201913494 | 牟定县利达五金水暖建材经营部（金花） | 昆明电缆集团股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 昆电工 | BVR 4mm² | 2018-10-07 | 云南省昆明新城高新技术产业基地魁星街1766号 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇东兴路 | 2019-07-18 | 样品经检验，所检项目中20℃时导体电阻不符合JB/T 8734.2-2012标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 52 | SY-J201913495 | 吴丽 | 公牛集团股份有限公司 | 移动式插座 | 公牛 | GN-A02（无线）MAX2500W-MAX10A250V∼ | 2018-07 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇新南路 | 2019-07-18 | 样本经检验，所检项目符合 GB/T2009.7-2015、GB/T1002-2008标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 53 | SY-J201913491 | （文小兵）南华县龙川镇云伟重庆灯具店 | 深圳皇家罗格朗电气有限公司 | 二开双控 | TCL丨Iograed | （二开双控）16AX250V∼ | / | 深圳市前海深港合作区前湾一路 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇东街10号 | 2019-07-19 | 样本经检检，所检项目中标志不符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 54 | SY-J201913493 | 牟定县利达五金水暖建材经营部（金花） | 昆明电缆集团股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 昆电工 | BVR 2.5mm² | 2018-09-14 | 云南省昆明新城高新技术产业基地魁星街1766号 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇东兴路 | 2019-07-18 | 样品经检验，所检项目中20℃时导体电阻不符合JB/T8743.2-2016标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 55 | SY-J201913492 | （文小兵）南华县龙川镇云伟重庆灯具店 | 浙江温州昂乐电子电器有限公司 | 五孔+二孔插座 | TCLGJDG | 10A 250V∼ | / | 温州龙湾天河工业园区 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇东街10号 | 2019-07-19 | 样本经检检，所检项目中尺寸不符合GB/T1002-2008标准要求，标志不符合GB/T2099.1-2008标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 56 | SY-J201913488 | 肖小花（南华县龙川镇广隆五金商行） | 宁波公牛电器有限公司 | 一位单极带荧光开关 | 公牛 | G06K111Y 10AX250V∼ | 2019-01-26 | 浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇百货街街口 | 2019-07-19 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 57 | SY-J201913489 | 肖小花（南华县龙川镇广隆五金商行） | 公牛集团股份有限公司 | 移动式插座 | 公牛 | GN-618MAX2500W-MAX10A250V∼ | 2019-05 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇百货街街口 | 2019-07-19 | 样品经检验，所检项目符合 GB/T2009.7-2015、GB/T1002-2008标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 58 | SY-J201913490 | （文小兵）南华县龙川镇云伟重庆灯具店 | 深圳皇家罗格朗电气有限公司 | 一开单控 | TCL丨Iograed | 16AX 250V∼ | / | 深圳市前海深港合作区前湾一路 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇东街10号 | 2019-07-19 | 样本经检检，所检项目中标志不符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 59 | SY-J201913485 | 南华县龙川镇阳光灯具店 | 昆明贵海线缆电器有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 春城 | BVR 450/750V 4mm² | 2019-05-31 | 昆明市官渡区大板桥工业园区 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇百货街口 | 2019-07-19 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 60 | SY-J201913487 | 肖小花（南华县龙川镇广隆五金商行） | 宁波公牛电器有限公司 | 二三极宽体插座 | 公牛 | G06Z223A 10A250V∼ | 2019-01-23 | 浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇百货街街口 | 2019-07-19 | 样本经检检，所检项目符合GB/T2099.1-2008 GB/T1002-2008标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 61 | SY-J201913486 | 南华县龙川镇阳光灯具店 | 昆明贵海线缆电器有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 春城 | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-05-26 | 昆明市官渡区大板桥工业园区 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇百货街口 | 2019-07-19 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 62 | SY-J201913481 | 姚安县晨光电器材料经营部 | 温州诺顿电器有限公司 | 五孔 | 基蒙 | T-20（CX1/10）10A250V∼ | / | 龙湾沙城永福工业园 | 姚安县栋川镇南正街87号 | 2019-07-22 | 样本经检检，所检项目中防触电保护、耐热不符合GB/T2099.1-2008标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 63 | SY-J201913480 | 姚安县晨光电器材料经营部 | 温州诺顿电器有限公司 | 二开 | 基蒙 | T-20(CX1/30) 10AX250V∼ | / | 龙湾沙城永福工业园 | 姚安县栋川镇南正街87号 | 2019-07-22 | 样本经检检，所检项目中爬电距离，电气间隙，耐热不符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 64 | SY-J201913484 | 南华县龙川镇阳光灯具店 | 昆明贵海线缆电器有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 春城 | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-05-26 | 昆明市官渡区大板桥工业园区 | 云南省楚雄彝族自治州南华县龙川镇百货街口 | 2019-07-19 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 65 | SY-J201913482 | 姚安县晨光电器材料经营部 | 温州诺顿电器有限公司 | 三开开关 | 基蒙 | T-JM（外包装） 10A250V∼ | / | 龙湾沙城永福工业园 | 姚安县栋川镇南正街87号 | 2019-08-22 | 样本经检检，所检项目中标志，电气强度，爬电距离，电气间隙，耐热不符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 66 | SY-J201913483 | 姚安县晨光电器材料经营部 | 温州诺顿电器有限公司 | 七孔 | 基蒙 | T-20（FT1/13） 10AX250V∼ | / | 龙湾沙城永福工业园 | 姚安县栋川镇南正街87号 | 2019-07-22 | 样本经检检，所检项目中防触电保护、耐热不符合GB/T2099.1-2008标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 67 | SY-J201913479 | 永仁县永定镇欧普照明专卖店 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | P07系列开关插座 | OPPLE | 一开双 P071612A 10AX250V∼ | 2018-07-04 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢 | 永仁县永定镇永兴路苴却阳光苑S1号 | 2019-07-24 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 68 | SY-J201913478 | 永仁好又多百货有限公司 | 公牛集团股份有限公司 | 公牛延长线插座（带电源适配器） | 公牛 | GNV-UUA156 MAX 2500W-MAX10A 250V∼ | 2018-06 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 | 永仁县永定镇永仁古城市场区3幢 | 2019-07-24 | 样本经检验，所检项目符合GB/T2099.7-2008、GB/T1002-2008标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 69 | SY-J201913477 | 永仁好又多百货有限公司 | 公牛集团股份有限公司 | 延长线插座 | 公牛 | GN-314（3-3）MAX2500W-MAX10A250V∼ | / | 浙江省慈溪市观海卫工业园东区 | 永仁县永定镇永仁古城市场区3幢 | 2019-07-24 | 样本经检验，所检项目符合 GB/T2009.7-2015、GB/T1002-2008标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 70 | SY-J201913475 | 永仁县永定镇欧普照明专卖店 | 昆明电立电缆有限公司 | 阻燃聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 昆电立 | ZC-RVS 300/300V 2×1.5mm² | / | 云南省滇中产业新区电缆科研制造中心 | 永仁县永定镇永兴路苴却阳光苑S1号 | 2019-07-24 | 样品经检验，所检项目符合JB/T 8734.3-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 71 | SY-J201913474 | 姚安县浩宏机电经营部 | 昆明电立电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套软电缆电线 | 昆电立 | BVR-450/750V 1×6mm² | / | 云南省滇中产业新区电缆科研制造中心 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇宝城路32号 | 2019-07-22 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 72 | SY-J201913476 | 永仁县永定镇欧普照明专卖店 | 云南云泰电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 云泰 | BVR 2.5mm² | 2017-05-20 | / | 永仁县永定镇永兴路苴却阳光苑S1号 | 2019-07-24 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 73 | SY-J201913473 | 姚安县浩宏机电经营部 | 昆明电立电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套软电缆电线 | 昆电立 | BVR-450/750V 1×2.5mm² | / | 云南省滇中产业新区电缆科研制造中心 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇宝城路32号 | 2019-07-22 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 74 | SY-J201913470 | 大姚县闽建五金机电经营部 | 浙江松蒙电器有限公司 | P-MA明装系列 | Sonmeng电气 | 一开单控 10A250V∼ | / | 无河工业区金凤东路174号 | 大姚县金碧镇西河北路(宏诚建材城10幢110号) | 2019-07-23 | 样本经检检，所检项目中标志不符合GB/T16915.1-2014标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 75 | SY-J201913472 | 永仁县永定镇欧普照明专卖店 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 暗装跷板式双控开关 | OPPLE | PO71622A-J7 16AX250V∼ | 2016-06-05 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢 | 永仁县永定镇永兴路苴却阳光苑S1号 | 2019-07-24 | 样本经检验，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 76 | SY-J201913471 | 大姚县闽建五金机电经营部 | 浙江松蒙电器有限公司 | 86 P-MA明装系列 | Sonmeng电气 | 五孔插座 10A250V∼ | / | 无河工业区金凤东路174号 | 大姚县金碧镇西河北路(宏诚建材城10幢110号) | 2019-07-23 | 样本经检检，所检项目中标志不符合GB/T2099.1-2008标准要求,判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 77 | SY-J201913467 | 大姚金碧金龙工矿五金经营部 | 厦门视贝科技有限公司 | 一位双控开关 | seebest 视贝 | Q1-112 10AX 250V∼ | / | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇环城东路 | 2019-07-23 | 样本经检检，所检项目符合GB/T16915.1-2014标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 78 | SY-J201913469 | 大姚县闽建五金机电经营部 | 昆明青恒电线电缆有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 青恒线缆 | BLV 2.5mm² 450/750V | / | 昆明滇中产业园区大板桥园艺场工业园B区 | 大姚县金碧镇西河北路(宏诚建材城10幢110号) | 2019-07-23 | 样本经检验，所检项目中产品标志符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品不合格。 | 不合格 |
| 79 | SY-J201913468 | 大姚金碧金龙工矿五金经营部 | 昆明炫荣电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 炫荣 | BVR 1×2.5mm² | 2019-06-11 | 昆明市官渡区大板桥工业园园艺场 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇环城东路 | 2019-07-23 | 样本经检验，所检项目符合JB/T 8734.2-2016标准要求，判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |
| 80 | SY-J201913466 | 大姚金碧金龙工矿五金经营部 | 厦门视贝科技有限公司 | 10A连体二三极插座 | seebest 视贝 | Q1-205A 10A 250V∼（样品明示） | / | 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇环城东路 | 2019-07-23 | 样本经检检，所检项目符合GB/T2099.1-2008 GB/T1002-2008标准要求,判该批商品通过本次监督检验。 | 合格 |